| Фiлiял дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Магiлёўскай вобласцi МАГIЛЁЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Бялынiцкая раённая энергагазiнспекцыя вул. Целешава, 9, 213051, г. Бялынiчы тэлефон/факс (8-02232)7-31-28 сайт: mogilev-nadzor.by УНП 193226714 Р/р. BY95AKBB30151055815287000000 у філіяле №700-МАУ ААТ «ААБ Беларусбанк» БIК AKBBBY21700 |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Белыничская районная энергогазинспекция ул.Телешева, 9, 213051, г. Белыничи, телефон/факс (8-02232)7-31-28 сайт: mogilev-nadzor.by УНП 193226714 Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000 в филиале №700 – МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21700 |
| --- | --- | --- |
| 16.04.2020г. | № | 77 |  |  |
| на № |  | ад |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Руководителю |
| О проведении подготовительных работ к ОЗП 2020/2021г.г. |  |  |

ПИСЬМО – ПРЕДПИСАНИЕ

С апреля по сентябрь проводится подготовка потребителей и теплоисточников к осенне – зимнему периоду (ОЗП)2020-2021г.г.

Следует отметить, что подготовка объектов к работе в ОЗП включает себе не только вопросы, связанные с готовностью теплоисточников и потребителей тепловой энергии, но и вопросы, связанные с готовностью и надежностью систем электроснабжения

В соответствии с требованиями ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», утвержденного и введённого в действие постановлением Министерства энергетики  Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства  Республики Беларусь от 6 июня 2012г. № 2718

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. На основе анализа функционирования в предыдущем ОЗП систем теплопотребления и тепловых сетей в срок до 15 мая 2020г. разработать и согласовать в Белыничской райэнергогазинспекции  планы организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему ОЗП, включив в них:

- ежегодную промывку отопительных систем, трубопроводов и калориферов систем вентиляции водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз (ТКП 458-2012 п. 20.9, ТКП 388-2012 п.4.4.7.),

-  гидропневматическую промывку систем отопления (не реже раза в четыре года) согласно  (ТКП 458 п. 20.9)

- гидравлические испытания систем отопления, горячего водоснабжения, калориферов, водоподогревателей и тепловых сетей (ТКП 458 п.14.3, п. 20.10  ТКП 388 п. 4.4.7),

Промывки и испытания необходимо проводить в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением актов установленной формы.

2. Провести ревизию запорной и регулирующей арматуры оборудования и трубопроводов, восстановить нарушенные изоляционные покрытия труборопроводов систем отопления и горячего водоснабжении (ТКП 388 п. 4.5.1)

3. Проверить наличие и исправность приборов учета и систем регулирования потребления тепловой энергии готовность систем автоматики теплоиспользующих установок (ТКП 388 п. 4.4.7)

4. Укомплектовать штат персоналом для обслуживания электро-теплоустановок и тепловых сетей, прошедшим обучение и проверку знаний по охране труда (ТКП 1181-2009 п. 4.2, ТКП 458 п. 5.2).

5.   Для обеспечения устойчивого и надежного электроснабжения потребителей в ОЗП:

-   выполнить работы по проведению схем электроснабжения в соответствии с требованиями категорийности электроприемников согласно действующих ТНПА., проверку исправности АВР, с составлением актов опробования

-  выполнить испытания кабельных линий, электрофизические измерения, на  животноводческих фермах измерения напряжения прикосновения, испытание УВЭП

-  провести планово-предупридительные ремонты на электроустановках  потребителей и теплоисточниках с составлением актов выполненных работ

-     обеспечить наличие у электротехнического персонала испытательных  электрозащитных

средств,  в соответствии с утвержденными списками.

6.   На ведомственных теплоисточниках:

-    создать необходимый запас предусмотренного проектов аварийного и резерного топлива,

-  провести анализ существующих схем электроснабжения теплоисточников, запитанных от одного источника  электроснабжения, снабжающих тепловой энергией жилой фонд, социальную сферу и другие объекты жизнеобеспечения, до начало отопительного сезона оборудовать точки подключения передвижных  автономных источников электроснабжения для подачи электроэнергии  при аварийных отключениях, в том числе при неблагоприятных погодных условиях, при необходимости  приобрести, в достаточном количестве автономные источники электроснабжения соответствующей мощности.

7.   В целях безопасной эксплуатации и подключения автономных источников электроснабжения:

- назначить лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию автономных источников электроснабжения

-  иметь в наличии инструкцию по безопасному подключению и эксплуатации автономных источников электроснабжения, согласованную с РЭС и территориальным органом Госэнергонадзора

-  для эксплуатации автономных источников  закрепить подготовленный персонал, провести обучение, проверку знаний и инструктажи

- ответственным за электрохозяйство объектов определить точки подключения передвижных автономных источников и установить в них коммутационное оборудование для подключения, исключающее возможность подачи напряжения от автономного источника в сеть энергоснабжающей организации

-   сведения о местах подключения автономных источников с приложением утвержденной схемы подключения предоставить диспетчеру РЭС

-   разработать Положение о взаимодействии между РЭС и персоналом организаций, списки лиц, имеющих право выполнять оперативные переключения и вести переговоры.

Выполнить мероприятия по подготовке энергоисточников, электроустановок и тепловых сетей к надежной работе в ОЗП с проверкой готовности специальной комиссии, назначенная приказам по организации и предприятию.  (ТКП 388 п. 4.4.7).

За неприятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования к работе в осенне- зимний период юридические лица могут быть привлечены  к административной ответственности в соответствии со статьей 20.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях с наложением штрафа в размере до 500 базовых величин.

ДЛЯ СВЯЗИ: Тел./факс 802232-73128, эл.почта: insp02@en.mogilev.energo.net.by, начальник РЭГИ +375333990577 МТС

ГРАФИКИ ПАСПОРТИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ БЕЛЫНИЧСКОГО РИК, В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ «ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА»   https://vk.com/club160646350