Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Виды ремонтно-строительных работ |
| начало, месяц, год | окончание, месяц, год |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул.Парковая в г.Белыничи | 345,0 | перехо-дящий | февраль 2023 года | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, ремонт балконов с обшивкой экранов металлопрофилем, замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения и канализации по старому следу, а также замена сетей отопления по подполью по дефектному акту, замена сетей эл.освещения и светильников в местах общего пользования, уравнивание потенциалов, молниезащита |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 5, корп.3 по ул.Парковая в г.Белыничи | 624,0 | март 2023 года | май 2023 года | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, ремонт балконов с обшивкой экранов металлопрофилем, замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения и канализации по старому следу, а также замена сетей отопления по подполью по дефектному акту, замена сетей эл.освещения и светильников в местах общего пользования, уравнивание потенциалов, молниезащита |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 5, корп.2 по ул.Парковая в г.Белыничи | 627,5 | апрель 2023 года | июнь 2023 года | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, ремонт балконов с обшивкой экранов металлопрофилем, замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения и канализации по старому следу, а также замена сетей отопления по подполью по дефектному акту, замена сетей эл.освещения и светильников в местах общего пользования, уравнивание потенциалов, молниезащита |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Новая в дер.М.Кудин Белыничского района | 545,8 | май 2023 года | июль 2023 года | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, ремонт балконов с обшивкой экранов металлопрофилем, замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации по старому следу, а также замена сетей отопления по подполью по дефектному акту, замена сетей эл.освещения и светильников в местах общего пользования, уравнивание потенциалов, молниезащита |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 52 по ул.Калинина в г.Белыничи | 1294,0 | июнь 2023 года | август  2023 года | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, ремонт балконов с обшивкой экранов металлопрофилем, замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения и канализации по старому следу, а также замена сетей отопления по подполью по дефектному акту, замена сетей эл.освещения и светильников в местах общего пользования, уравнивание потенциалов, молниезащита |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 1Д по ул.Калинина в г.Белыничи | 1515,0 | июнь 2023 года | август 2023 года | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, ремонт балконов с обшивкой экранов металлопрофилем, замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения и канализации по старому следу, а также замена сетей отопления по подполью по дефектному акту, замена сетей эл.освещения и светильников в местах общего пользования, уравнивание потенциалов, молниезащита |